Приложение № 2

к Положению о порядке проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры

|  | УТВЕРЖДАЮ Заведующая МБДОУ №9 «Счастливое детство» г. Дербент _24 февраля_2019 года |
| --- | --- |

Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 14-04\2-11\6322\17

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСИ МБДОУ№9 «Счастливое детство».

1.2. Адрес ОСИ , г.Дербент ,  улКарьерная 1а .

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

отдельно стоящее здание __2__ этажей,  827,2кв. м;

часть здания ____этажей (или на ___________ этаже), ________ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3643_кв. м.

1.4. Год постройки здания 1978г, последнего капитального ремонта- нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта 01.06.2019, капитального ремонта _________, в рамках реализации мероприятий программы __________.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №9 «Счастливое детство» г. Дербент ул.Карьерная 1а

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

368608, Республика ДАГЕСТАН, г. ДЕРБЕНТ, ул.,Карьерная 1а

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная)   муниципальная собственность

1.10.Территориальная принадлежность_ город.

1.11. Вышестоящая организация (наименование)_                                 управление образования.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 
368608, Республика ДАГЕСТАН, г. ДЕРБЕНТ, ул., Карьерная 1а

2. Характеристика деятельности ОСИ

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)-____

образование

2.2. Виды оказываемых услуг - образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ, с длительным пребыванием, в том числе с  проживанием, на дому, дистанционно;                                                    - двенадцатичасовой  режим- с.7.00- 19.00.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых 
в день), вместимость, пропускная способность

средняя посещаемость 145 детей;_вместимость 120 детей; пропускная способность 172 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом_ маршрут автобуса №4 Аэропорт-Карьер

__________________________________________________________________,

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ_______________ __________________________________________________________________.

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта _100 м.

3.2.2. Время движения (пешком) __2 мин.

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет. (описать__________________________________________________________).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет_________________.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*:

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4. | с нарушениями зрения | А |
| 5. | с нарушениями слуха | А |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДЧ-И |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ) | ДЧ-И |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И |
| 7. | Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ:_ДЧ-И_.

4.  Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны ОСИ | Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий, капитальный) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ремонт ( капитальный) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ремонт ( капитальный) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий,) |
| 8. | Все зоны и участки | ремонт (капитальный) |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ

- предписание контролирующих организаций

в рамках исполнения________________________________________________ __________________________________________________________________.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ______________________________________.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_______________________________________________________ __________________________________________________________________.

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование___________________________________________

__________________________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности  ОСИ (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Размещение информации об ОСИ на карте доступности  
368600, Республика ДАГЕСТАН, г. ДЕРБЕНТ, ул., Карьерная 1а

согласовано______ Сефербекова Н.Н.  заведующая. 8-9285100003

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности г.Дербента

На сайте  Единый школьный портал  Министерство образование и науки Республики Дагестан г.Дербент  МБДОУ №9«Счастливое детство» https://dag-9-sch.tvoysadik.ru