| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Счастливое детство» ПОЛОЖЕНИЕ | УТВЕРЖДАЮ: Заведующая МБДОУ №9 «Счастливое детство» _______________Н.Н.Сефербекова «23» ноября 2020г. |
| --- | --- |

о противопожарном режиме в МБДОУ  № 9 «Счастливое детство»

Общие положения

Противопожарный режим разработан для муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  № 9, (далее – Учреждения) в соответствии с Правилами пожарной безопасности.

1.2. Все работники Учреждения обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все необходимые меры к эвакуации детей, работников, материальных ценностей и тушению пожара;

1.3.Противопожарный режим обязателен к исполнению всеми работниками Учреждения.

Содержание территории, зданий и помещений

2.1.Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих  материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории;

2.2.Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а так же доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны;

Разведение костров, сжигание мусора и листвы на территории Учреждения не допускаются;

Расстановка мебели и оборудования в группах, кабинетах, спальнях, столовой и других помещениях Учреждения не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения;

В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указывающие знаки безопасности;

Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть загромождены какими-либо предметами и оборудованием;

Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и быть оборудованы устройствами для самозакрывания, которые  должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся задвижек (без ключей);

В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко закреплены к полу.

2.9. 	Для оповещения работников Учреждения о пожаре действует пожарная сигнализация с громкоговорящей связью.

2.10.	 Двери технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранятся в ключнице на первом этаже и выдаются сторожам под роспись.

2.11. 	Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии.

2.12. 	В зданиях Учреждения проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

2.13. 	Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в Учреждении не допускается.

2.14.	 В Учреждении запрещается:

Производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

Использовать для отделки стен, потолков эвакуационных путей горючие материалы;

Устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные декоративные устройства на окна помещений, в которых преобладают люди, а также на лестничных площадках, в коридорах, холлах, вестибюлях;

Снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

Забивать двери эвакуационных выходов;

Использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты  и т.п. для приготовления пищи и других нужд (за исключением специальных помещений);

Устанавливать зеркала и устанавливать ложные двери на путях эвакуации;

2.15. 	Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

3. Противопожарное водоснабжение

3.1. Администрация Учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию внутренних пожарных кранов;

3.2.	 Внутренние пожарные краны не реже 2-х раз в год должны подвергаться техническому обслуживанию  и проверяться на работоспособность путем спуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты;

3.3. 	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для удобного открывания крана. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенные к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукава путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро». На дверце шкафа должны быть указаны:

буквенный индекс ПК

порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части;

3.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, утечки воды из пожарных резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану;

3.5. 	Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда, снега.

4. Установка пожарной автоматики

4.1. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии;

4.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация учреждения обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану;

4.3. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;

Загромождать проходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

Складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей какого-либо оборудования;

Наносить на оросители и извещатели краски, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации.

5. Первичные средства пожаротушения

5.1. 	Места расположения первичных средств пожаротушения указываются на планах эвакуации, находящихся около центрального входа;

5.2.	 Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды;

5.3.	 Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей;

5.4.	 Огнетушителя должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное отопительных и нагревательных приборов. При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей;

5.5. 	 На период технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом и перезарядкой, должны быть установлены огнетушители из резервного фонда;

5.6. 	Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется заместителем заведующей по административно-хозяйственной работе;

5.7. 	Использование первичных средств пожаротушения  для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

6. Требования пожарной безопасности при организации культурно-массовых мероприятиях

6.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий заведующая Учреждением должна тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии в исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия;

6.2. 	На время проведения культурно-массовых мероприятий приказом должно быть обеспечено дежурство работников Учреждения.

6.3. Во время проведения культурно-массового мероприятия с воспитанниками должны неотлучно находиться воспитатели, предварительно проинструктированные о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации воспитанников случае возникновения пожара, а также обязаны обеспечить строгое соблюдение требование пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий;

6.4. 	Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух  рассредоточенных эвакуационных выходов;

6.5. 	Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход», подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии;

6.6. 	В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

Использовать ставни на окнах для затемнения помещения;

Применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

Хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

Применять открытый огонь (факелы, свечи, бенгальские огни и т.д.), дуговые прожекторы, использовать хлопушки, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызывать загорание;

Устанавливать стулья, кресла и т.п. конструкции, выполненные из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

Устанавливать на окнах глухие решетки.

6.7. 	 Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней пола смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы;

6.8. 	При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков;

6.9. 	Оформление иллюминации елки и музыкального зала (подключение гирлянд) должно производиться только электриком обслуживающей организации. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений;

6.10. 	При неисправности елочного освещения иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения;

6.11. 	При оформлении елки запрещается:

Использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

Применять для иллюминации елки свечи бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

Обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

7. Порядок действий в случае возникновения пожара

7.1. В случае возникновения пожара действия работников Учреждения должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение;

7.2. Каждый работник Учреждения, обнаруживший пожар  и его признаки, обязан:

Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть;

Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из знания ДОУ согласно плану эвакуации;

Известить руководителя Учреждения или заменяющего его работника;

Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара, имеющимися средствами пожаротушения;

7.3.  Заведующий Учреждением или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

Проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

Осуществлять руководство эвакуации людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни и здоровья людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся средства и силы;

Организовать проверку наличия воспитанников и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

Проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

Удалить из опасной зоны всех работников и лиц, не занятых эвакуацией воспитанников и ликвидацией пожара;

При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

Информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании;

7.4. 	При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

Определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

Исключит условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям нельзя оставлять детей без присмотра;

Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

В зимнее время, по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младших групп выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

Тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;

Выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

При тушении следует в первую очередь  обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

Запрещается открывать двери и окна, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

8. Программа и порядок проведения  противопожарного инструктажа

8.1. Для изучения правил пожарной безопасности все работники Учреждения должны проходить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный).

8.2. Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми вновь принимаемыми на работу, с сезонными и временными работниками, а также со студентами, прибывшими на практику.

8.3. При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены:

с общими мерами пожарной безопасности;

возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предотвращения, с практическими действиями в случае возникновения пожара;

противопожарным режимом Учреждения.

Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по  охране труда (технике безопасности). О проведении вводного противопожарного инструктажа и проверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа, обязательно с подписями инструктировавшего и инструктируемого.

8.4. Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

с конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете и определённых видах работ в помещении;

с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара;

с образцами всех имеющихся в Учреждении первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.

8.5. Повторный инструктаж должны проходить все работники не реже одного раза в шесть месяцев. О проведении первичного и повторного инструктажа делается запись в журнале по охране труда (технике безопасности).

8.6. Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся в учреждении средств пожаротушения и ознакомления инструктируемых с мерами пожарной безопасности.

Противопожарный режим в ДОУ устанавливается в начале календарного года распорядительным документом руководителем учреждения – приказом заведующего.

С положением ознакомлены: